Actividad Tipo Fenton de NPs.

Método colorimétrico: Degradación de colorante

El siguiente protocolo es el usado para estudiar la actividad de NPs para degradar moléculas orgánicas en presencia de agua oxigenada. Para ello disponemos de las siguientes moléculas: Azul de metileno (carga positiva, 663nm), Ácido Naranja 7 (carga negativa), fenol (aromético simple, incoloro).

Reactivos necesarios:

- NPs 10 mg aprox

- Solución1: 100 ppm colorante (MB, AO7,…) en buffer acetato 0.1M pH5

- Peróxido de hidrógeno 30%

- 6 eppendorf

Protocolo:

- Pesar 1-1.5mg en cada uno de los 6 eppendorf

- Preparar reactor: En cada eppendorf agregar Solución1, concentración final de NPs 1mg/mL

- Dispersar con US 10/20 min

- Adsorción: Shaker en condiciones de reacción (Temp, rpm 600) durante 2 horas

- Medición t0: precipitar NPs con imán y medir absorvancia (depende del colorante)

- Inicio reacción: Agregar 10uL H2O2 por cada 1mL de solución y comenzar el temporizador

- Medición: a t=5, 15, 30, 60, 120 sacar cada eppendorf del shaker, precipitar NPs y medir absorvancia

Preparación Solución1:

Para hacer esta solución preparo dos soluciones madre:

- Colorante 200ppm:

  - Preparar 100mL de solución del colorante a 200ppm=200mg/L

- Buffer acetato pH5 0.2M:

  - 0.864 g de acetato de sodio trihidratado en ~80 mL de agua desionizada

  - Agregar 209 µL de ácido acético glacial

  - Mezclar bien, medir/corregir pH y aforar a 100mL

Mezclar en partes iguales ambas soluciones madre para obtener solucion1